                  [image: image1.wmf]
       REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
        OPĆINA FERIČANCI
      OPĆINSKI NAČELNIK
   KLASA:344-01/18-01/03
   URBROJ: 2149/03 /18-01-02
Feričanci, 12. lipnja 2018.g
T R O Š K O V N I K
za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području
Općine Feričanci

1. Materijal redovitog održavanja
	Red. br.
	Naziv materijala
	Jed. mjere
	Cijena bez PDV-a (kn)
	PDV (kn)
	Ukupno (kn)

	1.
	Luxomat sa sondom
	kom
	
	
	

	2.
	Osigurač NVO 25 – 63 A
	kom
	
	
	

	3.
	Osigurač NVI C 35 – 63 A
	kom
	
	
	

	4.
	Osigurač DIII 16281 35 A rastal (25)
	kom
	
	
	

	5.
	Žarulja NAV – T 150 W
	kom
	
	
	

	6.
	Žarulja NAV – T 250 W
	kom
	
	
	

	7.
	Žarulja NAV – T 400 W
	kom
	
	
	

	8.
	Žarulja metalhalogena 400 W
	kom
	
	
	

	9.
	Žarulja NA e 40 100 W
	kom
	
	
	

	10.
	Žarulja štedna
	kom
	
	
	

	11.
	Prigušnica NAV – 150 W
	kom
	
	
	

	12.
	Prigušnica NAV – 250 W
	kom
	
	
	

	13.
	Prigušnica NAV – 400 W
	kom
	
	
	

	14.
	Propaljivač 150 – 400 W
	kom
	
	
	

	15.
	Grlo E – 27
	kom
	
	
	

	16.
	Grlo E – 40 porculan
	kom
	
	
	

	17.
	Grlo E – 14 bak
	kom
	
	
	

	18.
	Grlo E – 27 pl. 2010.113 crno
	kom
	
	
	

	19.
	Stezaljka SKS
	kom
	
	
	

	20.
	Staklo 200 W
	kom
	
	
	

	21.
	Sjenilo 200 W
	kom
	
	
	



2. Materijal i usluge pojačanog održavanja
	Red. br.
	Opis rada
	Jed. mjere
	Cijena bez PDV-a (kn)
	PDV (kn)
	Ukupno (kn)

	1.
	Demontaža dotrajalog stupa JR s pripadajućim kabelom i armaturom
	pauš
	
	
	

	2.
	Demontaža dotrajalog rasvjetnog tijela s krovnog nosača / pročelja
	pauš
	
	
	

	3.
	Montaža zamjenskog rasvjetnog tijela koja uključuje: kabel PP00 3 x 2,5 mm...4 ml, konzola fi 420 mm, stezaljka izolirana MP 10_35, svjetiljka vanjska tip ROMA 150 W, žarulja NAV 140, 150 W, montaža
	kmpl
	
	
	

	4.
	Montaža zamjenskog rasvjetnog tijela tipa ATLANTIS 100 W s priborom
	kmpl
	
	
	

	5.
	Montaža zamjenskog rasvjetnog tijela tipa MALAGA 250 W s priborom
	kmpl
	
	
	

	6.
	Montaža zamjenskog rasvjetnog tijela tipa GALAMUX LVC 06 V 150 W NAV s priborom
	kmpl
	
	
	

	7.
	Montaža zamjenskog rasvjetnog tijela tipa GALAMUX LVC 06 V 250 W NAV s priborom
	kmpl
	
	
	

	8.
	Dostava i montaža zamjenskog reflektora JET 5 400 W
	kmpl
	
	
	

	9.
	Demontaža dotrajalog / neispravnog napojnog kabela i montaža novog kabela ELKALEX 2 x 16 mm komplet sa spojnim i montažnim materijalog
	m1
	
	
	

	10.
	Iskop jame 0,8 x 0,8 x 1,0 m za temeljnu stopu zamjenskog stupa
	kom
	
	
	

	11.
	Iskop jame 0,6 x 0,6 x 0,8 m za temeljnu stopu zamjenskog stupa
	kom
	
	
	

	12.
	Iskop i zatrpavanje rova 0,4 x 0,8 m za zamjenski napojni kabel
	m1
	
	
	

	13.
	Dobava i ugradnja kabela PP00 – A 4 x 16 mm2 s trakom upozorenja
	m1
	
	
	

	14.
	Dobava i ugradnja FeZn trake 25 x a mm
	m1
	
	
	

	15.
	Izrada temeljne stope od betona MB – 20 sa sidrenom armaturom i proturnim cijevima, dimenzija 0,8 x 0,8 x 1,0 m
	kom
	
	
	

	16.
	Izrada temeljne stope od betona MB – 20 sa sidrenom armaturom i proturnim cijevima, dimenzija 0,6 x 0,6 x 1,0 m
	kom
	
	
	

	17.
	Dobava i ugradnja stupa h = 6 m, s predspojnim napravama, ožičen
	kom
	
	
	

	18.
	Dobava i ugradnja stupa h = 8 m, s predspojnim napravama, ožičen
	kom
	
	
	

	19.
	Dobava i ugradnja stupa h = 10 m, s predspojnim napravama, ožičen
	kom
	
	
	

	20.
	Polaganje NOVOTUNG cijevi fi 50 mm
	m1
	
	
	

	21.
	Dobava i ugradnja sata uklopnog LCD 1 k
	kom
	
	
	



3. Cijena radnih i strojnih sati
	Red. br.
	Opis rada
	Jed. mjere
	Cijena bez PDV-a (kn)
	PDV (kn)
	Ukupno (kn)

	1.
	Sat rada djelatnika u redovnom odražavanju
	h
	
	
	

	2.
	Sat rada djelatnika u radu sa motornom pilom
	h
	
	
	

	3.
	Sat rada djelatnika u izvanredovnom održavanju
	h
	
	
	

	4.
	Sat rada vozila
	h
	
	
	


